ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на конденсаторную установку 6(10) кВ

| Номинальная мощность установки, кВАр |  | Наличие канала связи RS485, протокол обмена Modbus RTU (для регулируемых установок) | □ Да | □ Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение установки, кВ | □ 6,3 | □ 10,5 | □ _______ |  |  |  |
| Вводное устройство | □ С разъединителем | □ Без разъединителя | Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения и тока, %(1) | THD-V |  |
| Климатическое исполнение, категория размещения (ГОСТ 15150-69) | □ У3 | □ УХЛ1 | □ _______ |  | THD-I |  |
|  |  |  |  | Частота расстройки антирезонансного дроссели | □ 5,67% (210 Гц) | □ 7% (189 Гц) | □ 14 % (134 Гц) |
| Степень защиты (ГОСТ 14254-96) | □ IP31 | □ IP54 | □ _______ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ограничения по габаритам, мм | Ширина | Глубина | Высота |
| Нерегулируемая ступень, кВАр | □ 50 □ 100 □ 150 □ 200 □ 250 □ 300 □ 450 □ 600 □ _______ |  |  |  |  |
| Регулируемая ступень, кВАр | □ 50 □ 100 □ 150 □ 200 □ 250 □ 300 □ 450 □ 600 □ _______ | Дополнительные требования заказчика |  |
| Расположение вводной ячейки | □ Слева | □ Справа | Количество установок, шт. |  |
| Вид ввода | □ Снизу | □ Сверху | Срок поставки |  |
| Тип ввода | □ Кабельный | □ Шинный | Наименование организации заказчика |  |
| Тип регулирования | □ Ручная | □ Автоматическая | Контактное лицо, его адрес и телефон |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется выезд специалистов ПО «НЗК» на объект для проведения исследования качества электроэнергии и характера нагрузки, т. к.:

- При несоответствии параметров качества электросети ГОСТ13109-97 (превышение уровня гармоник) требуется дополнительное оснащение установки антирезонансными фильтрующими дросселями;

- При допустимых суммарных уровнях гармоник по напряжению и току существует вероятность вхождения установки в резонанс с частотой трансформатора, решение проблемы – также дополнительное оснащение установки антирезонансными дросселями.

Представитель Заказчика:

________________________/__________________/

«____» __________________ 201___ г.