Опросный лист на КТП-В

| Тип подстанции | структурное обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по числу трансформаторов |  | однотрансформаторная |  |  |  | двухтрансформаторная |  |  |  |
|  | по взаимному расположению |  | однорядное |  |  |  | двухрядное |  |  |  |
|  | по исполнению автоматических выключателей |  | стационарное |  |  |  | выкатное |  |  |  |
| Трансформатор силовой | тип, мощность трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие шкафа тепловой защита для трансформаторов с сухой изоляцией |  | да |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | схема и группа соединений обмоток трансформатора |  | D/Yn - 11 |  | Y/Yn - 0 |  |  |  |  |  |
|  | наличие КИП |  | да |  | нет |  |  |  |  |  |
| Устройство высокого напряжения | номер схемы шкафа согласно каталогу ЧЗЭО |  | ШВВ | ШВВ - 1 | ШВВ - 2 |  |  |  | ШВВ - 3 |  |
|  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты способа ввода кабеля |  |  | сверху |  | снизу |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения |  | назначение шкафа | ввод | ввод аварийный | линия1 |  |  | линия2 |  | СВ |
|  |  | номер схемы шкафа согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | номинальные токи автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличие АВР на стороне низкого напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд +источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект средств индивидуальной защиты |  |  | да |  |  | нет |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подстанций в заказе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |