Опросный лист на КТП-Н

| Тип подстанции | структурное обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по числу трансформаторов | однотрансформаторная |  |  |  |  |  | двухтрансформаторная |  |  |  |
|  | по исполнению | тупиковая |  |  |  |  |  | проходная |  |  |  |
|  | по способу установки | стационарная |  |  |  |  |  | передвижная |  |  |  |
| Трансформатор силовой | тип, мощность трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие шкафа тепловой защита для трансформаторов с сухой изоляцией | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | наличие маслоприемника для трансформаторов с масляной изоляцией | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | напряжение ВН/НН, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | схема и группа соединений обмоток трансформатора | D/Yn-11 |  |  |  |  |  | Y/Yn - 0 |  |  |  |
|  | наличие КИП | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Распределительное устройство высокого напряжения | назначение камеры | ввод |  | линия |  |  | ТН | ТСН |  | СВ | др. |
|  | номер схемы камеры согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Варианты исполнение высоковольтного ввода |  | кабель |  |  |  |  |  | воздух |  |  |  |
| Наличие РВО на башни высоковольтного ввода |  | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Распределительное устройство низкого напряжения | назначение панели | ввод | линия1 |  |  | линия2 |  | линия3 |  | СВ | др. |
|  | номер схемы панели согласно каталогу ЧЗЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество камер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | номинальные токи автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наличие АВР на стороне низкого напряжения | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
|  | наличие фидера наружного освещения | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Варианты исполнение выводов отходящих РУНН |  | кабель |  |  |  |  |  | воздух |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд + источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор собственных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ограничителей перенапряжения на шинах 0,4 кВ |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Системы жизнеобеспечения подстанции | отопление | ручное |  |  |  |  |  |  | автоматическое |  |  |
|  | вентиляция | ручная |  |  | автоматическая |  |  |  | естественная |  |  |
|  | освещение | рабочее |  |  | аварийное |  |  |  | уличное |  |  |
| Наличие охранно-пожарной сигнализации |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Климатическое исполнение |  | У1 |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 |  |  |
| Коридоры обслуживания РУНН и РУВН |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Комплект средств индивидуальной защиты |  | да |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подстанций в заказе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта, адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчика и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация и её адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К опросному листу необходимо прикладывать однолинейную схему и план подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |